## Приборы
Артикул | Наименование | Краткое описание | Цена, руб. (в т.ч. НДС)
Приборы приемно-контрольные пожарные и управления "Мастер"
ППКПУ "Мастер-08+" |  | 8 программируемых шлейфов; 4 контролируемых выхода управления 12В/24В 0,4А; 1 контролируемый выход М управления исполнительными устройствами 12В/24В/220В 7А; 1 реле с коммутирующей способностью 250В 7А; интерфейс RS485; поддержка протоколов "Modbus RTU", "Мастер" ,"Мастер+" тамперный контакт; питание 12В/24В; возможность крепления на DIN -рейку; разрывные клеммники для удобства монтажа и обслуживания;" металлический корпус; встроенная в корпус клеммная колодка на 6 контактов под заказ (СКМ);" Сертификат соответствия C-RU.АБ03.В.00207 по 17.12.2022г.
M08+ | Стандартное исполение (металлический корпус на стену) |  | 4800
M08+A | Электронный блок (без корпуса) |  | 4440
М08+В | Исполнение В (без корпуса для крепления на DIN-рейку, установочные детали в комплекте) |  | 4530
М08+СКМ | Исполнение СКМ (металлический корпус на стену, встроенная в корпус клеммная колодка на 6 контактов) |  | 4950
Пульт индикации и управления "Мастер-Ц+" М3 |  | 8 обобщенных светодиодов; 96/192 двухцветных светодиодов; 2 порта RS485 (один из них с гальванической развязкой); 48/96 подключаемых адресов; 2 реле с коммутирующей способностью 250В 7А; 2 транзисторных выхода; вход подключения считывателя TOUCH MEMORY; 2 механических переключателя; зуммер; тамперный контакт; питание 12В/24В; металлический корпус. Сертификат соответствия C-RU.АБ03.В.00207 по 17.12.2022г.
МЦ+М3 | Стандартное исполение (48 адресов) |  | 9960
МЦ+М5 | Расширенное исполение (96 адресов) |  | 15270
Пульт индикации и управления "Мастер-Ц+" М7 |  | жидкокристаллический индикатор; клавиатура; часы реального времени; архив на 8096 событий; 128 подключаемых адресов; 2 порта RS485 (один с гальванической развязкой); 2 транзисторных выхода; зуммер, тамперный контакт; питание 12В/24В; металлический корпус. Сертификат соответствия C-RU.АБ03.В.00207 по 17.12.2022г.
МЦ+М7 | Стандартное исполение |  | 10800
Преобразователь интерфейсов "Мастер-485+" |  | преобразователь интерфейсов RS485 <-> USB. Сертификат соответствия C-RU.АБ03.В.00207 по 17.12.2022г.
М485+ | Стандартное исполение |  | 1680
Блоки релейные
Блок релейный БР-1+ |  | 1 технологический шлейф; 1 потенциальный вход "Пуск" 10-30В; 1 контролируемый выход 250В, 7А; 1 реле с коммутирующей способностью 250В, 7А; 1 выход "Неисправность" 300В, 0,1А. Блок предназначен для управления приводами 220В пожарных клапанов. Тип привода: реверсивный, с пружиной, электромагнит задается перемычками. Сертификаты соответствия C-RU.АБ03.В.00206 по 17.12.2022г. и ЕАЭС RU С-RU.ЧС13.В.00289/21 по 04.10.2026г.
БР1+А | Исполнение А (без корпуса, для встраивания в шкафы на стойках) |  | 1800
БР1+В | Исполнение В (без корпуса для крепления на DIN-рейку, установочные детали в комплекте) |  | 1920
БР1+М | Исполнение M (металлический корпус на стену) |  | 2400
БР1+ПС | Исполнение Пс (пластиковый корпус на стену) |  | 2490
Блок релейный БР-1+ 24В |  | 2 технологических шлейфа; 1 потенциальный вход "Пуск" 10-30В; 1 контролируемый выход 24В, 7А; 1 реле с коммутирующей способностью 250В, 7А; 1 выход "Неисправность" 300В, 0,1А. Блок предназначен для управления приводами 24В пожарных клапанов. Тип привода: реверсивный, с пружиной, электромагнит, привод дренчерной завесы задается перемычками. Сертификаты соответствия C-RU.АБ03.В.00206 по 17.12.2022г. и ЕАЭС RU С-RU.ЧС13.В.00289/21 по 04.10.2026г.
БР1+24А | Исполнение А (без корпуса, для встраивания в шкафы на стойках) |  | 1800
БР1+24В | Исполнение В (без корпуса для крепления на DIN-рейку, установочные детали в комплекте) |  | 1920
БР1+24М | Исполнение M (металлический корпус на стену) |  | 2400
БР1+24ПС | Исполнение Пс (пластиковый корпус на стену) |  | 2490
Блок релейный БР-2+ |  | 2 реле с обмотками 12В/24В/220В; пластиковый корпус. Сертификаты соответствия C-RU.АБ03.В.00206 по 17.12.2022г. и ЕАЭС RU С-RU.ЧС13.В.00289/21 по 04.10.2026г.
БР2+12 | Управляющее напряжение 12В |  | 660
БР2+24 | Управляющее напряжение 24В |  | 660
Блок релейный БР-3+ |  | 2 реле с коммутирующей способностью 250В 7А; 2 технологических шлейфа; 2 контролируемых выхода 250В, 8А; тамперный контакт; RS485; поддержка протоколов "Мастер", "Modbus RTU"; питание 24В; металлический корпус; встроенная в корпус клеммная колодка на 6 контактов под заказ (СКМ); Возможность управления двумя реверсиными приводами типа Белимо или двумя приводами с пружиной или двумя электромагнитами (12В/24В/220В). Сертификат соответствия C-RU.АБ03.В.00206 по 17.12.2022г.
БР3+ | Стандартное исполение (металлический корпус на стену) |  | 3990
БР3+А | Электронный блок (без корпуса) |  | 3630
БР3+СКМ | Исполнение СКМ (металлический корпус на стену, встроенная в корпус клеммная колодка на 6 контактов) |  | 4140
Блок релейный БР-4+ |  | реле с коммутирующей способностью 250В 7А; 1 контроллируемый выход 250В 7А; 4 технологических шлейфа; 2 потенциальных входа управления 10-30В; 2 выхода "сухой контакт" 300В, 0,1А; RS485; поддержка протоколов "Мастер+" и "Modbus RTU". Возможность управления приводом 220В пожарного клапана с контролем цепей положения и управления. Сертификаты соответствия C-RU.АБ03.В.00206 по 17.12.2022г. и ЕАЭС RU С-RU.ЧС13.В.00289/21 по 04.10.2026г.
БР4+А | Исполнение А (без корпуса, для встраивания в шкафы на стойках) |  | 3090
БР4+М | Исполнение M (металлический корпус на стену) |  | 3660
БР4+П | Исполнение П (пластиковый корпус на DIN-рейку) |  | 4290
БР4+ПС | Исполнение Пс (пластиковый корпус на стену) |  | 3660
Блок управления станцией биоочистки
Блок управления "Ресурс +" |  | Блок экономит моторесурс компрессоров и потребляемую станцией электроэнергию. Пластиковый корпус под ДИН-рейку.
РЕСУРС+ | Стандартное исполение |  | 2490
Блок пожарной сигнализации для подвижного состава железно дорожного транспорта "ТРАКТ"
Блок пожарной сигнализации "ТРАКТ"
ТРАКТ | Стандартное исполение |  | 35000

## Шкафы управления
Артикул | Наименование | Краткое описание | Цена, руб. (в т.ч. НДС)
Шкафы управления вентиляторами серии ШУ типа ШУВ+
Шкаф управления вентилятором ШУВ+1 "BASE" |  | Предназначен для управления электродвигателем приточного, или вытяжного вентилятора системы противопожарной вентиляции с лицевой панели ШУВ+(местный пуск), или по сигналам любого прибора управления(автоматический пуск) с отображением состояния вентилятора при помощи световой индикации и с передачей сигналов состояния на прибор управления.
автоматический электронный контроль целостности цепей управления обмотками двигателя.
универсальный автоматический запуск , как напряжением постоянного тока (10В-30В), так и от «сухого контакта». При запуске от «сухого контакта» осуществляется контроль цепи автоматического запуска с выдачей сигнала «Неисправность» при обрыве или коротком замыкании этой цепи.
Сертификаты соответствия C-RU.АБ03.В.00206 по 17.12.2022г. и ЕАЭС RU С-RU.ЧС13.В.00287/21 по 04.10.2026г.
Стандартное исполнение: IP31, универсальный пуск, контроль целостности цепей управления обмотками двигателя, контроль ввода, контроль цепи пуска от "сухого контакта", индикация и выдача состояний шкафа, аппарутура коммутации Dekraft
ШУВ+1(18А;380) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 18А 380В |  | 16380
ШУВ+1(32А;380) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 18A до 32А 380В |  | 17370
ШУВ+1(40А;380) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 32A до 40А 380В |  | 18180
ШУВ+1(63А;380) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 40A до 63А 380В |  | 20700
ШУВ+1(95А;380) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 63A до 95А 380В |  | 24450
ШУВ+1(115А;380) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 95A до 115А 380В |  | 34140
ШУВ+1(16А;220) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 16А 220В |  | 15390
Шкаф управления вентилятором ШУВ+1 |  | Предназначен для управления электродвигателем приточного, или вытяжного вентилятора системы противопожарной вентиляции с лицевой панели ШУВ+(местный пуск), или по сигналам любого прибора управления(автоматический пуск) с отображением состояния вентилятора при помощи световой индикации и с передачей сигналов состояния на прибор управления. Имеет заводские модификации для: различных вариантов пуска двигателя; управления различными типами противопожарных клапанов с полным контролем цепей, индикацией и выдачей сигналов состояния; электрокалориферами, в том числе для зон безопасности МГН; запуска и выдачи сигналов по интерфейсу RS485 по протоколам MODBUS RTU и МАСТЕР.
автоматический электронный контроль целостности цепей управления обмотками двигателя.
универсальный автоматический запуск , как напряжением постоянного тока (10В-30В), так и от «сухого контакта». При запуске от «сухого контакта» осуществляется контроль цепи автоматического запуска с выдачей сигнала «Неисправность» при обрыве или коротком замыкании этой цепи.
Сертификаты соответствия C-RU.АБ03.В.00206 по 17.12.2022г. и ЕАЭС RU С-RU.ЧС13.В.00287/21 по 04.10.2026г.
Стандартное исполнение: IP54, универсальный пуск, контроль целостности цепей управления обмотками двигателя, контроль ввода, контроль цепи пуска от "сухого контакта", индикация и выдача состояний шкафа, аппарутура коммутации Dekraft
ШУВ+1(18А;380;54) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 18А 380В |  | 18660
ШУВ+1(32А;380;54) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 18A до 32А 380В |  | 19650
ШУВ+1(40А;380;54) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 32A до 40А 380В |  | 20460
ШУВ+1(63А;380;54) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 40A до 63А 380В |  | 22980
ШУВ+1(95А;380;54) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 63A до 95А 380В |  | 26730
ШУВ+1(115А;380;54) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 95A до 115А 380В |  | 36420
ШУВ+1(16А;220;54) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 16А 220В |  | 17670
Стандартное исполнение: IP54, универсальный пуск, контроль целостности цепей управления обмотками двигателя, контроль ввода, контроль цепи пуска от "сухого контакта", индикация и выдача состояний шкафа, аппарутура коммутации Schneider Electric
ШУВ+1(18А;380;54;SE) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 18А 380В |  | 24900
ШУВ+1(32А;380;54;SE) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 18A до 32А 380В |  | 26700
ШУВ+1(40А;380;54;SE) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 32A до 40А 380В |  | 30600
ШУВ+1(63А;380;54;SE) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 40A до 63А 380В |  | 31200
ШУВ+1(95А;380;54;SE) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 63A до 95А 380В |  | 35100
ШУВ+1(115А;380;54;SE) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 95A до 115А 380В |  | 54900
ШУВ+1(16А;220;54;SE) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 16А 220В |  | по запросу
Стандартное исполнение: IP54, универсальный пуск, контроль целостности цепей управления обмотками двигателя, контроль ввода, контроль цепи пуска от "сухого контакта", индикация и выдача состояний шкафа, аппарутура коммутации ABB
ШУВ+1(18А;380;54;ABB) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 18А 380В |  | 31200
ШУВ+1(32А;380;54;ABB) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 18A до 32А 380В |  | 34500
ШУВ+1(40А;380;54;ABB) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 32A до 40А 380В |  | 40290
ШУВ+1(63А;380;54;ABB) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 40A до 63А 380В |  | 40650
ШУВ+1(95А;380;54;ABB) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 63A до 95А 380В |  | 67200
ШУВ+1(115А;380;54;ABB) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 95A до 115А 380В |  | 78210
ШУВ+1(16А;220;54;ABB) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 16А 220В |  | по запросу
Кх : КР - реверсивный клапан КПР - клапан с пружиной | Стандартное исполнение: IP54, универсальный пуск, контроль целостности цепей управления обмотками двигателя, контроль ввода, контроль цепи пуска от "сухого контакта", индикация и выдача состояний шкафа, аппарутура коммутации Dekraft, управление одним клапаном 220В с диспетчеризацией, индикацией положения, и опробованием с лицевой панели ШУВ+
ШУВ+1(18А;380;54;Кx) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 18А 380В |  | 24360
ШУВ+1(32А;380;54;Кx) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 18A до 32А 380В |  | 25350
ШУВ+1(40А;380;54;Кx) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 32A до 40А 380В |  | 26160
ШУВ+1(63А;380;54;Кx) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 40A до 63А 380В |  | 28680
ШУВ+1(95А;380;54;Кx) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 63A до 95А 380В |  | 32430
ШУВ+1(115А;380;54;Кx) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 95A до 115А 380В |  | 42120
ШУВ+1(16А;220;54;Кx) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 16А 220В |  | 23370
Кх : КР - реверсивный клапан КПР - клапан с пружиной | Стандартное исполнение: IP54, универсальный пуск, контроль целостности цепей управления обмотками двигателя, контроль ввода, контроль цепи пуска от "сухого контакта", индикация и выдача состояний шкафа, аппарутура коммутации Schneider Electric, управление одним клапаном 220В с диспетчеризацией, индикацией положения, и опробованием с лицевой панели ШУВ+
ШУВ+1(18А;380;54;SE;Кx) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 18А 380В |  | 30600
ШУВ+1(32А;380;54;SE;Кx) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 18A до 32А 380В |  | 32400
ШУВ+1(40А;380;54;SE;Кx) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 32A до 40А 380В |  | 36300
ШУВ+1(63А;380;54;SE;Кx) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 40A до 63А 380В |  | 36900
ШУВ+1(95А;380;54;SE;Кx) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 63A до 95А 380В |  | 40800
ШУВ+1(115А;380;54;SE;Кx) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 95A до 115А 380В |  | 60600
ШУВ+1(16А;220;54;SE;Кx) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 16А 220В |  | по запросу
Кх : КР - реверсивный клапан КПР - клапан с пружиной | Стандартное исполнение: IP54, универсальный пуск, контроль целостности цепей управления обмотками двигателя, контроль ввода, контроль цепи пуска от "сухого контакта", индикация и выдача состояний шкафа, аппарутура коммутации ABB, управление одним клапаном 220В с диспетчеризацией, индикацией положения, и опробованием с лицевой панели ШУВ+
ШУВ+1(18А;380;54;ABB;Кx) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 18А 380В |  | 36900
ШУВ+1(32А;380;54;ABB;Кx) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 18A до 32А 380В |  | 40200
ШУВ+1(40А;380;54;ABB;Кx) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 32A до 40А 380В |  | 45990
ШУВ+1(63А;380;54;ABB;Кx) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 40A до 63А 380В |  | 46350
ШУВ+1(95А;380;54;ABB;Кx) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 63A до 95А 380В |  | 72900
ШУВ+1(115А;380;54;ABB;Кx) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 95A до 115А 380В |  | 83910
ШУВ+1(16А;220;54;ABB;Кx) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 16А 220В |  | по запросу
Кх : КР - реверсивный клапан КПР - клапан с пружиной 485 : RTU - протокол Modbus RTU MAS - протокол Мастер | Стандартное исполнение: IP54, универсальный пуск, контроль целостности цепей управления обмотками двигателя, контроль ввода, контроль цепи пуска от "сухого контакта", индикация и выдача состояний шкафа, аппарутура коммутации Dekraft, управление одним клапаном 220В с диспетчеризацией, индикацией положения, и опробованием с лицевой панели ШУВ+, выход интерфейса RS-485: протокол Modbus RTU, или МАСТЕР
ШУВ+1(18А;380;54;Кx)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 18А 380В |  | 30060
ШУВ+1(32А;380;54;Кx)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 18A до 32А 380В |  | 31050
ШУВ+1(40А;380;54;Кx)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 32A до 40А 380В |  | 31860
ШУВ+1(63А;380;54;Кx)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 40A до 63А 380В |  | 34380
ШУВ+1(95А;380;54;Кx)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 63A до 95А 380В |  | 38130
ШУВ+1(115А;380;54;Кx)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 95A до 115А 380В |  | 47820
ШУВ+1(16А;220;54;Кx)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 16А 220В |  | 29070
Кх : КР - реверсивный клапан КПР - клапан с пружиной 485 : RTU - протокол Modbus RTU MAS - протокол Мастер | Стандартное исполнение: IP54, универсальный пуск, контроль целостности цепей управления обмотками двигателя, контроль ввода, контроль цепи пуска от "сухого контакта", индикация и выдача состояний шкафа, аппарутура коммутации Schneider Electric, управление одним клапаном 220В с диспетчеризацией, индикацией положения, и опробованием с лицевой панели ШУВ+, выход интерфейса RS-485: протокол Modbus RTU, или МАСТЕР
ШУВ+1(18А;380;54;SE;Кx)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 18А 380В |  | 36300
ШУВ+1(32А;380;54;SE);Кx)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 18A до 32А 380В |  | 38100
ШУВ+1(40А;380;54;SE;Кx)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 32A до 40А 380В |  | 42000
ШУВ+1(63А;380;54;SE;Кx)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 40A до 63А 380В |  | 42600
ШУВ+1(95А;380;54;SE;Кx)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 63A до 95А 380В |  | 46500
ШУВ+1(115А;380;54;SE;Кx)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 95A до 115А 380В |  | 66300
ШУВ+1(16А;220;54;SE;Кx)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 16А 220В |  | по запросу
Кх : КР - реверсивный клапан КПР - клапан с пружиной 485 : RTU - протокол Modbus RTU MAS - протокол Мастер | Стандартное исполнение: IP54, универсальный пуск, контроль целостности цепей управления обмотками двигателя, контроль ввода, контроль цепи пуска от "сухого контакта", индикация и выдача состояний шкафа, аппарутура коммутации ABB, управление одним клапаном 220В с диспетчеризацией, индикацией положения, и опробованием с лицевой панели ШУВ+, выход интерфейса RS-485: протокол Modbus RTU, или МАСТЕР
ШУВ+1(18А;380;54;ABB;Кx)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 18А 380В |  | 42600
ШУВ+1(32А;380;54;ABB;Кx)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 18A до 32А 380В |  | 45900
ШУВ+1(40А;380;54;ABB;Кx)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 32A до 40А 380В |  | 51690
ШУВ+1(63А;380;54;ABB;Кx)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 40A до 63А 380В |  | 52050
ШУВ+1(95А;380;54;ABB;Кx)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 63A до 95А 380В |  | 78600
ШУВ+1(115А;380;54;ABB;Кx)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 95A до 115А 380В |  | 89610
ШУВ+1(16А;220;54;ABB;Кx)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 16А 220В |  | по запросу
485 : RTU - протокол Modbus RTU MAS - протокол Мастер | Стандартное исполнение: IP54, универсальный пуск, контроль целостности цепей управления обмотками двигателя, контроль ввода, контроль цепи пуска от "сухого контакта", индикация и выдача состояний шкафа, аппарутура коммутации Dekraft, выход интерфейса RS-485: протокол Modbus RTU, или МАСТЕР
ШУВ+1(18А;380;54)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 18А 380В |  | 24360
ШУВ+1(32А;380;54)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 18A до 32А 380В |  | 25350
ШУВ+1(40А;380;54)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 32A до 40А 380В |  | 26160
ШУВ+1(63А;380;54)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 40A до 63А 380В |  | 28680
ШУВ+1(95А;380;54)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 63A до 95А 380В |  | 32430
ШУВ+1(115А;380;54)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 95A до 115А 380В |  | 42120
ШУВ+1(16А;220;54)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 16А 220В |  | 23370
485 : RTU - протокол Modbus RTU MAS - протокол Мастер | Стандартное исполнение: IP54, универсальный пуск, контроль целостности цепей управления обмотками двигателя, контроль ввода, контроль цепи пуска от "сухого контакта", индикация и выдача состояний шкафа, аппарутура коммутации Schneider Electric, выход интерфейса RS-485: протокол Modbus RTU, или МАСТЕР
ШУВ+1(18А;380;54;SE)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 18А 380В |  | 30600
ШУВ+1(32А;380;54;SE)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 18A до 32А 380В |  | 32400
ШУВ+1(40А;380;54;SE)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 32A до 40А 380В |  | 36300
ШУВ+1(63А;380;54;SE)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 40A до 63А 380В |  | 36900
ШУВ+1(95А;380;54;SE)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 63A до 95А 380В |  | 40800
ШУВ+1(115А;380;54;SE)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 95A до 115А 380В |  | 60600
ШУВ+1(16А;220;54;SE)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 16А 220В |  | по запросу
485 : RTU - протокол Modbus RTU MAS - протокол Мастер | Стандартное исполнение: IP54, универсальный пуск, контроль целостности цепей управления обмотками двигателя, контроль ввода, контроль цепи пуска от "сухого контакта", индикация и выдача состояний шкафа, аппарутура коммутации ABB, выход интерфейса RS-485: протокол Modbus RTU, или МАСТЕР
ШУВ+1(18А;380;54;ABB)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 18А 380В |  | 36900
ШУВ+1(32А;380;54;ABB)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 18A до 32А 380В |  | 40200
ШУВ+1(40А;380;54;ABB)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 32A до 40А 380В |  | 45990
ШУВ+1(63А;380;54;ABB)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 40A до 63А 380В |  | 46350
ШУВ+1(95А;380;54;ABB)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 63A до 95А 380В |  | 72900
ШУВ+1(115А;380;54;ABB)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 95A до 115А 380В |  | 83910
ШУВ+1(16А;220;54;ABB)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 16А 220В |  | по запросу
Доп. опции(модификации) [только для исполнения IP54]:
| Управление дополнительными клапанами 220В(более 1 на вентилятор), или клапанами 24В |  | по запросу
| Управление Электрокалорифером до 18А, аппарутура коммутации Dekraft, с канальным датчиком температуры |  | + 6630
| Управление Электрокалорифером до 18А, аппарутура коммутации Schneider Electric, с канальным датчиком температуры |  | + 8370
| Управление Электрокалорифером до 18А, аппарутура коммутации ABB, с канальным датчиком температуры |  | + 8940
| Управление Электрокалорифером до 32А, аппарутура коммутации Dekraft, с канальным датчиком температуры |  | + 7500
| Управление Электрокалорифером до 32А, аппарутура коммутации Schneider Electric, с канальным датчиком температуры |  | + 8670
| Управление Электрокалорифером до 32А, аппарутура коммутации ABB, с канальным датчиком температуры |  | + 9180
| Управление Электрокалорифером до 40А, аппарутура коммутации Dekraft, с канальным датчиком температуры |  | + 9000
| Управление Электрокалорифером до 40А, аппарутура коммутации Schneider Electric, с канальным датчиком температуры |  | + 10530
| Управление Электрокалорифером до 40А, аппарутура коммутации ABB, с канальным датчиком температуры |  | + 20430
| Управление Электрокалорифером до 63А, аппарутура коммутации Dekraft, с канальным датчиком температуры |  | + 10620
| Управление Электрокалорифером до 63А, аппарутура коммутации Schneider Electric, с канальным датчиком температуры |  | + 14130
| Управление Электрокалорифером до 63А, аппарутура коммутации ABB, с канальным датчиком температуры |  | + 22830
| Управление Электрокалорифером до 95А, аппарутура коммутации Dekraft, с канальным датчиком температуры |  | + 13440
| Управление Электрокалорифером до 95А, аппарутура коммутации Schneider Electric, с канальным датчиком температуры |  | по запросу
| Управление Электрокалорифером до 95А, аппарутура коммутации ABB, с канальным датчиком температуры |  | по запросу
| Управление Водяным калорифером |  | по запросу
| Запуск двигателя по схеме "звезда-треугольник" |  | по запросу
| Устройство плавного пуска |  | по запросу
| Частотный преобразователь |  | по запросу
Шкаф управления вентилятором ШУВ+2 |  | Предназначен для управления двумя электродвигателями приточных или вытяжных вентиляторов системы противопожарной вентиляции с лицевой панели ШУВ+(местный пуск) или по сигналам любого прибора управления(автоматический пуск) с отображением состояния вентиляторов при помощи световой индикации и с передачей сигналов состояния на прибор управления. Имеет заводские модификации для: различных вариантов пуска двигателя; управления различными типами противопожарных клапанов с полным контролем цепей, индикацией и выдачей сигналов состояния; электрокалориферами, в том числе для зон безопасности МГН; запуска и выдачи сигналов по интерфейсу RS485 по протоколам MODBUS RTU и МАСТЕР.
автоматический электронный контроль целостности цепей управления обмотками двигателей.
универсальный автоматический запуск для каждого вентилятора, как напряжением постоянного тока (10В-30В), так и от «сухого контакта». При запуске от «сухого контакта» осуществляется контроль цепи автоматического запуска с выдачей сигнала «Неисправность» при обрыве или коротком замыкании этой цепи.
Сертификаты соответствия C-RU.АБ03.В.00206 по 17.12.2022г. и ЕАЭС RU С-RU.ЧС13.В.00287/21 по 04.10.2026г.
Стандартное исполнение: IP54, универсальный пуск, контроль целостности цепей управления обмотками двигателя, контроль ввода, контроль цепи пуска от "сухого контакта", индикация и выдача состояний шкафа, аппарутура коммутации Dekraft
ШУВ+2(16А/16А;380/380) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 16А 380В |  | 27930
ШУВ+2(32А/32А;380/380) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 16A до 32А 380В |  | 28620
ШУВ+2(40А/40А;380/380) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 32A до 40А 380В |  | 34260
ШУВ+2(63А/63А;380/380) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 40A до 63А 380В |  | 37500
ШУВ+2(80А/80А;380/380) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 63A до 80А 380В |  | 46200
ШУВ+2(95А/95А;380/380) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 80A до 95А 380В |  | 52980
Доп. опции(модификации):
| Управление одним клапаном 220В с диспетчеризацией, индикацией положения, и опробованием с лицевой панели ШУВ+ |  | + 5700
| Выход интерфейса RS-485: протоколы Modbus RTU, или МАСТЕР |  | + 5700
| Управление дополнительными клапанами 220В(более 1 на вентилятор), или клапанами 24В |  | по запросу
| Управление Электрокалорифером до 18А, аппарутура коммутации Dekraft, с канальным датчиком температуры |  | + 6630
| Управление Электрокалорифером до 18А, аппарутура коммутации Schneider Electric, с канальным датчиком температуры |  | + 8370
| Управление Электрокалорифером до 18А, аппарутура коммутации ABB, с канальным датчиком температуры |  | + 8940
| Управление Электрокалорифером до 32А, аппарутура коммутации Dekraft, с канальным датчиком температуры |  | + 7500
| Управление Электрокалорифером до 32А, аппарутура коммутации Schneider Electric, с канальным датчиком температуры |  | + 8670
| Управление Электрокалорифером до 32А, аппарутура коммутации ABB, с канальным датчиком температуры |  | + 9180
| Управление Электрокалорифером до 40А, аппарутура коммутации Dekraft, с канальным датчиком температуры |  | + 9000
| Управление Электрокалорифером до 40А, аппарутура коммутации Schneider Electric, с канальным датчиком температуры |  | + 10530
| Управление Электрокалорифером до 40А, аппарутура коммутации ABB, с канальным датчиком температуры |  | + 20430
| Управление Электрокалорифером до 63А, аппарутура коммутации Dekraft, с канальным датчиком температуры |  | + 10620
| Управление Электрокалорифером до 63А, аппарутура коммутации Schneider Electric, с канальным датчиком температуры |  | + 14130
| Управление Электрокалорифером до 63А, аппарутура коммутации ABB, с канальным датчиком температуры |  | + 22830
| Управление Электрокалорифером до 95А, аппарутура коммутации Dekraft, с канальным датчиком температуры |  | + 13440
| Управление Электрокалорифером до 95А, аппарутура коммутации Schneider Electric, с канальным датчиком температуры |  | по запросу
| Управление Электрокалорифером до 95А, аппарутура коммутации ABB, с канальным датчиком температуры |  | по запросу
| Управление Водяным калорифером |  | по запросу
| Запуск двигателя по схеме "звезда-треугольник" |  | по запросу
| Устройство плавного пуска |  | по запросу
| Частотный преобразователь |  | по запросу
| Аппарутура коммутации Schneider Electric |  | по запросу
| Аппарутура коммутации ABB |  | по запросу
| Шкаф управления более чем двумя вентиляторами ШУВ+ |  | по запросу
Шкафы управления задвижками серии ШУ типа ШУЗ+
Шкаф управления задвижкой ШУЗ+1 |  | Предназначен для управления электроприводом задвижки с лицевой панели ШУЗ+(местный пуск) или по сигналам любого прибора управления(автоматический пуск) с отображением состояния задвижки при помощи световой индикации и с передачей сигналов состояния на прибор управления. Предусмотрена возможность контроля цепей концевиков на обрыв, или КЗ.
автоматический электронный контроль целостности цепей управления обмотками двигателя.
раздельный (открыть/закрыть) универсальный автоматический запуск , как напряжением постоянного тока (10В-30В), так и от «сухого контакта». При запуске от «сухого контакта» осуществляется контроль цепи автоматического запуска с выдачей сигнала «Неисправность» при обрыве или коротком замыкании этой цепи. Оболочка IP54.
Сертификаты соответствия C-RU.АБ03.В.00206 по 17.12.2022г. и ЕАЭС RU С-RU.ЧС13.В.00287/21 по 04.10.2026г.
Стандартное исполнение: IP54, универсальный пуск, контроль целостности цепей управления обмотками двигателя, контроль ввода, контроль положения завижки по концевикам, контроль цепи пуска от "сухого контакта", индикация и выдача состояний шкафа,возможность контроля целостности цепей концевиков, аппарутура коммутации Dekraft
ШУЗ+1(6А;380) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 16А 380В |  | 19350
ШУЗ+1(9А;220) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 9А 220В |  | 16980
Доп. опции(модификации):
| Выход интерфейса RS-485: протокол Modbus RTU |  | + 5700
| Аппарутура коммутации Schneider Electric |  | по запросу
| Аппарутура коммутации ABB |  | по запросу
Шкаф управления двумя задвижками ШУЗ+2 |  | Предназначен для управления электроприводом задвижки с лицевой панели ШУЗ+(местный пуск) или по сигналам любого прибора управления(автоматический пуск) с отображением состояния задвижки при помощи световой индикации и с передачей сигналов состояния на прибор управления. Предусмотрена возможность контроля цепей концевиков на обрыв, или КЗ.
автоматический электронный контроль целостности цепей управления обмотками двигателя.
раздельный (открыть/закрыть) универсальный автоматический запуск для каждой задвижки, как напряжением постоянного тока (10В-30В), так и от «сухого контакта». При запуске от «сухого контакта» осуществляется контроль цепи автоматического запуска с выдачей сигнала «Неисправность» при обрыве или коротком замыкании этой цепи. Оболочка IP54.
Сертификаты соответствия C-RU.АБ03.В.00206 по 17.12.2022г. и ЕАЭС RU С-RU.ЧС13.В.00287/21 по 04.10.2026г.
Стандартное исполнение: IP54, универсальный пуск, контроль целостности цепей управления обмотками двигателя, контроль ввода, контроль положения завижки по концевикам, контроль цепи пуска от "сухого контакта", индикация и выдача состояний шкафа,возможность контроля целостности цепей концевиков, аппарутура коммутации Dekraft
ШУЗ+2(6А/6А;380/380) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 16А 380В |  | 29220
ШУЗ+2(9А/9А;220/220) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 9А 220В |  | 28320
Доп. опции(модификации):
| Выход интерфейса RS-485: протокол Modbus RTU |  | + 11400
| Аппарутура коммутации Schneider Electric |  | по запросу
| Аппарутура коммутации ABB |  | по запросу
| Шкаф управления более чем двумя задвижкам ШУЗ+ |  | по запросу
Шкафы управления насосами серии ШУ типа ШУПН+
Шкаф управления насосом ШУПН+1 |  | Предназначен для управления трехфазным электродвигателем насоса систем водяного, пенного пожаротушения и противопожарного водопровода с лицевой панели ШУПН+(местный пуск) или по сигналам любого прибора управления(автоматический пуск) с отображением состояния насоса при помощи световой индикации и с передачей сигналов состояния на прибор управления. Имеет заводские модификации для: различных вариантов пуска двигателя. Оболочка IP54.
автоматический электронный контроль целостности цепей управления обмотками двигателя.
универсальный автоматический запуск , как напряжением постоянного тока (10В-30В), так и от «сухого контакта». При запуске от «сухого контакта» осуществляется контроль цепи автоматического запуска с выдачей сигнала «Неисправность» при обрыве или коротком замыкании этой цепи.
Сертификаты соответствия C-RU.АБ03.В.00206 по 17.12.2022г. и ЕАЭС RU С-RU.ЧС13.В.00287/21 по 04.10.2026г.
Стандартное исполнение: IP54, универсальный пуск, контроль целостности цепей управления обмотками двигателя, контроль ввода, контроль цепи пуска от "сухого контакта", индикация и выдача состояний шкафа, аппарутура коммутации Dekraft
ШУПН+1(18А;380) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 18А 380В |  | 18660
ШУПН+1(32А;380) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 16A до 32А 380В |  | 19650
ШУПН+1(40А;380) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 32A до 40А 380В |  | 20460
ШУПН+1(63А;380) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 40A до 63А 380В |  | 22980
ШУПН+1(95А;380) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 63A до 95А 380В |  | 26730
ШУПН+1(115А;380) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 95A до 115А 380В |  | 36420
Стандартное исполнение: IP54, универсальный пуск, контроль целостности цепей управления обмотками двигателя, контроль ввода, контроль цепи пуска от "сухого контакта", индикация и выдача состояний шкафа, аппарутура коммутации Schneider Electric
ШУПН+1(18А;380;SE) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 18А 380В |  | 24900
ШУПН+1(32А;380;SE) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 18A до 32А 380В |  | 26700
ШУПН+1(40А;380;SE) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 32A до 40А 380В |  | 30600
ШУПН+1(63А;380;SE) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 40A до 63А 380В |  | 31200
ШУПН+1(95А;380;SE) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 63A до 95А 380В |  | 35100
ШУПН+1(115А;380;SE) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 95A до 115А 380В |  | 54900
Стандартное исполнение: IP54, универсальный пуск, контроль целостности цепей управления обмотками двигателя, контроль ввода, контроль цепи пуска от "сухого контакта", индикация и выдача состояний шкафа, аппарутура коммутации ABB
ШУПН+1(18А;380;ABB) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 18А 380В |  | 31200
ШУПН+1(32А;380;ABB) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 18A до 32А 380В |  | 34500
ШУПН+1(40А;380;ABB) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 32A до 40А 380В |  | 40290
ШУПН+1(63А;380;ABB) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 40A до 63А 380В |  | 40650
ШУПН+1(95А;380;ABB) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 63A до 95А 380В |  | 56880
ШУПН+1(115А;380;ABB) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 95A до 115А 380В |  | 76800
485 : RTU - протокол Modbus RTU MAS - протокол Мастер | Стандартное исполнение: IP54, универсальный пуск, контроль целостности цепей управления обмотками двигателя, контроль ввода, контроль цепи пуска от "сухого контакта", индикация и выдача состояний шкафа, аппарутура коммутации Dekraft, выход интерфейса RS-485: протокол Modbus RTU, или МАСТЕР
ШУПН+1(18А;380)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 18А 380В |  | 24360
ШУПН+1(32А;380)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 18A до 32А 380В |  | 25350
ШУПН+1(40А;380)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 32A до 40А 380В |  | 26160
ШУПН+1(63А;380)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 40A до 63А 380В |  | 28680
ШУПН+1(95А;380)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 63A до 95А 380В |  | 32430
ШУПН+1(115А;380)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 95A до 115А 380В |  | 42120
485 : RTU - протокол Modbus RTU MAS - протокол Мастер | Стандартное исполнение: IP54, универсальный пуск, контроль целостности цепей управления обмотками двигателя, контроль ввода, контроль цепи пуска от "сухого контакта", индикация и выдача состояний шкафа, аппарутура коммутации Schneider Electric, выход интерфейса RS-485: протокол Modbus RTU, или МАСТЕР
ШУПН+1(18А;380;SE)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 18А 380В |  | 30600
ШУПН+1(32А;380;SE)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 18A до 32А 380В |  | 32400
ШУПН+1(40А;380;SE)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 32A до 40А 380В |  | 36300
ШУПН+1(63А;380;SE)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 40A до 63А 380В |  | 36900
ШУПН+1(95А;380;SE)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 63A до 95А 380В |  | 40800
ШУПН+1(115А;380;SE)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 95A до 115А 380В |  | 60600
485 : RTU - протокол Modbus RTU MAS - протокол Мастер | Стандартное исполнение: IP54, универсальный пуск, контроль целостности цепей управления обмотками двигателя, контроль ввода, контроль цепи пуска от "сухого контакта", индикация и выдача состояний шкафа, аппарутура коммутации ABB, выход интерфейса RS-485: протокол Modbus RTU, или МАСТЕР
ШУПН+1(18А;380;ABB)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 18А 380В |  | 36900
ШУПН+1(32А;380;ABB)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 18A до 32А 380В |  | 40200
ШУПН+1(40А;380;ABB)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 32A до 40А 380В |  | 45990
ШУПН+1(63А;380;ABB)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 40A до 63А 380В |  | 46350
ШУПН+1(95А;380;ABB)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 63A до 95А 380В |  | 62580
ШУПН+1(115А;380;ABB)+485 | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 95A до 115А 380В |  | 82500
Доп. опции(модификации):
| Запуск двигателя по схеме "звезда-треугольник" |  | по запросу
| Устройство плавного пуска |  | по запросу
| Частотный преобразователь |  | по запросу
| Аппарутура коммутации Schneider Electric |  | по запросу
| Аппарутура коммутации ABB |  | по запросу
Шкаф управления насосом ШУПН+2 |  | Предназначен для управления двумя трехфазными электродвигателями насосов систем водяного, пенного пожаротушения и противопожарного водопровода(ОСНОВНОЙ И РЕЗЕРВНЫЙ НАСОСЫ) с лицевой панели ШУПН+(местный пуск) или по сигналам любого прибора управления(автоматический пуск) с отображением состояния насосов при помощи световой индикации и с передачей сигналов состояния на прибор управления. Имеет заводские модификации для: различных вариантов пуска двигателя. Оболочка IP54.
автоматический электронный контроль целостности цепей управления обмотками двигателя. контроль до четырех сигнализаторов давления и исправности цепей до них:( "запрет сухого хода" - 2 шт., "авария основного насоса" и "падение давления в системе").
универсальный автоматический запуск , как напряжением постоянного тока (10В-30В), так и от «сухого контакта». При запуске от «сухого контакта» осуществляется контроль цепи автоматического запуска с выдачей сигнала «Неисправность» при обрыве или коротком замыкании этой цепи.
Сертификаты соответствия C-RU.АБ03.В.00206 по 17.12.2022г. и ЕАЭС RU С-RU.ЧС13.В.00287/21 по 04.10.2026г.
Стандартное исполнение: IP54, универсальный пуск, контроль целостности цепей управления обмотками двигателя, контроль ввода, контроль манометров, контроль цепи пуска от "сухого контакта", индикация и выдача состояний шкафа, аппарутура коммутации Dekraft
ШУПН+2(16А/16А;380/380) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 0.1A до 16А 380В |  | 29880
ШУПН+2(32А/32А;380/380) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 16A до 32А 380В |  | 31620
ШУПН+2(40А/40А;380/380) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 32A до 40А 380В |  | 37850
ШУПН+2(63А/63А;380/380) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 40A до 63А 380В |  | 40080
ШУПН+2(80А/80А;380/380) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 63A до 80А 380В |  | 56520
ШУПН+2(95А/95А;380/380) | Номинальный ток подключаемого двигателя: от 80A до 95А 380В |  | 66000
Доп. опции(модификации):
| Выход интерфейса RS-485: протоколы Modbus RTU, или МАСТЕР |  | + 5700
| Управление Жокей-насосом, с диспетчеризацией, индикацией, и опробованием с лицевой панели ШУПН+ |  | + 21660
| Запуск двигателя по схеме "звезда-треугольник" |  | по запросу
| Устройство плавного пуска |  | по запросу
| Частотный преобразователь |  | по запросу
| Аппарутура коммутации Schneider Electric |  | по запросу
| Аппарутура коммутации ABB |  | по запросу
| Альтернативная заводской логика работы/схема управления |  | по запросу

## Ремонт
№ | Наименование | Краткое описание | Цена, руб. (в т.ч. НДС)
1 | Мастер-02 | диагностика и ремонт | 600
2 | Мастер-08 | диагностика и ремонт | 678
3 | Мастер-16 | диагностика и ремонт | 810
4 | Мастер-Ц М3 | диагностика и ремонт | 900
5 | БР-1+ | диагностика и ремонт | 564
6 | БР-3+ | диагностика и ремонт | 600
7 | БР-4+ | диагностика и ремонт | 660
8 | Мастер-Ц М7 | диагностика и ремонт | 1320
9 | Мастер-16 ПТ | диагностика и ремонт | 960
10 | Веста | диагностика и ремонт | 810
11 | Аметист | диагностика и ремонт | 600
12 | Нефрит | диагностика и ремонт | 1020